ตารางสรุปปัญหาและจำนวนข้อมูล (Data Quality Metrics)

| ประเภทปัญหา (Data Quality Issues) | คำอธิบายปัญหาที่พบ DOCX | จำนวนที่พบ (รายการ) | การจัดการข้อมูล (Action Taken) DOCX |
| --- | --- | --- | --- |
| Duplicate Data | ข้อมูลจากเซนเซอร์ส่งซ้ำในช่วงเวลาเดียวกัน (device_id & timestamp ซ้ำกัน) | 25 รายการ | ลบข้อมูลที่ซ้ำออก ให้เหลือเพียงแถวแรก |
| Missing Value | มีค่าว่างในคอลัมน์สำคัญ เช่น device_id เป็นค่าว่าง | 2 รายการ | เปลี่ยนแปลงสถานะเป็น Needs Review เพื่อรอตรวจสอบย้อนกลับ |
| Temperature Outlier | อุณหภูมิหลุดเกณฑ์กำหนด (<0 หรือ >50 °C) เช่น อ่านค่าได้ -999.0 หรือ 85.0 °C | 10 รายการ | แปลงค่าผิดปกติให้เป็น NULL (NaN) และเปลี่ยนสถานะเป็น Needs Review |
| Battery Outlier | ค่าแบตเตอรี่ต่ำกว่า 0 หรือสูงกว่า 100% เช่น -5.0%, 999.0%, 115.0% | 5 รายการ | แปลงค่าผิดปกติให้เป็น NULL (NaN) และเปลี่ยนสถานะเป็น Needs Review |
| Other Missing Values | มีค่าว่างตามธรรมชาติในฟิลด์อุณหภูมิ (temp_c) และสถานะการเคลื่อนไหว (motion) | 11 รายการ (Temp ว่าง 7, Motion ว่าง 4) | คงค่าว่างไว้ และเปลี่ยนสถานะแถวนั้นเป็น Needs Review |

รายงานปัญหาที่พบและการวิเคราะห์ (Discussion)

จากการตรวจสอบข้อมูลดิบจำนวน 480 แถว พบปัญหาคุณภาพข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือ ข้อมูลซ้ำซ้อน (Duplicate) จำนวน 25 รายการ ซึ่งคาดว่าเกิดจากความล่าช้าในส่วนเครือข่ายสัญญาณ ทำให้มีการส่งข้อมูลซ้ำเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์หลัก

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาฮาร์ดแวร์เซนเซอร์อ่านค่าผิดพลาดรุนแรง (Outliers) เช่น อุณหภูมิติดลบ -999 องศาเซลเซียส หรือค่าแบตเตอรี่พุ่งสูงไปถึง 999% ซึ่งจำเป็นต้องถูกกรองออกและแปลงเป็น NULL เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนเหล่านี้ถูกนำไปประมวลผลร่วมกับระบบสถิติหลัก